Разработка протокола аттестации по устойчивости функционирования объекта экономики (Протокол).

Рассмотрим вариант протокола аттестации предприятия (Вариант). В предполагаемом варианте Протокол имеет пять вертикальных граф. Графы имеют наименования: номер по порядку; наименование предприятия; процент выполнения; подпись лица, ответственного за выполнение; примечание. Протокол состоит из пяти разделов.

Заполнение Протокола осуществляется в ходе исследовательских учений или на основании материалов исследовательских групп, полученных в ходе проведённых исследований по своим направлениям.

Рассмотрим порядок разработки Протокола на примере раздела № 1 "Обеспечение защиты рабочих и служащих предприятия и их жизнедеятельности в экстремальных условиях".

В данном примере первый пункт раздела разбит на три подпункта. Рассматриваем поочередно каждый пункт. Методом эксперимента или в ходе учений определяем необходимое количество сирен для надежного оповещения работающей смены на объекте. Если на объекте находилось три сирены, а для надежного оповещения всей работающей смены необходимо шесть сирен, в графе № 3 запишем 50%, в графе № 4 ответственного за установку дополнительных сирен - начальника связи предприятия.

Локальные (внутризаводские) системы оповещения оборудуются на объектах, перечень которых определен постановлениями Правительства области от 31.05.93г. № 171-п "О создании локальных систем оповещения в районах размещения потенциально опасных объектов Свердловской области" и от 14.07.97г. № 286-п "О выполнении постановления Правительства Свердловской области от 31.05.93г. № 171-п". Если локальная система оборудована и находится в исправном состоянии, то в графе № 3 записываем 100%, если неисправна или не оборудована, то 0%. В графе № 4 указывается лицо, ответственное за дооборудование (ремонт) системы.

Оценивается состояние и качество разработки инструкций для оперативно-дежурного персонала по экстренному оповещению гражданский организаций гражданской обороны (ГО ГО) работающих смен. Процент выполнения определяется исходя из отношения количества полностью качественно разработанных и утвержденных инструкций к необходимому количеству инструкций. В графе № 4 указывается лицо, ответственное за разработку проектов инструкций.

За пункт № 1 вычисляется общий процент выполнения, он не должен превышать величины процентов выполнения подпунктов № 1 и № 2.

Во втором пункте раздела важнейшим показателем является состояние защиты производственного персонала, в том числе и наибольше работающей смены (НРС). Зная величину НРС и вместимость защитных сооружений на объектах экономики, определяем процент укрытия НРС и записываем в графу    № 3. Предположим, НРС на предприятии 1000 человек, а вместимость защитных сооружений 500 человек, значит, укрытие НРС составляет 50%, что и записывается в протоколе. На персонал, не обеспеченный защитными сооружениями, приписываются постановлениями суженых заседаний защитные сооружения, находящиеся на удалении, не превышающим радиус сбора укрываемых в соответствии с СНиП II-11-77.

Кроме того, в имеющихся защитных сооружениях выявляются существенные недостатки, влияющие на обеспечение жизнедеятельности укрываемых (нарушение герметичности, неисправность фильтровентиляции и т. д.). Указывается на неисправность фильтров-поглотителей, отсутствие нар и другие недостатки.

Неисправность систем приравнивается к их отсутствию, то есть в графе № 3 ставится 0%.

За выполнение мероприятий пункта "Обеспечение укрытия производственного персонала защитных сооружениях" выставляется процент, где преимущество отдается вместимости исправных защитных сооружений, приписанных сооружений, на строительство которых поданы

При заполнении пункта № 3 раздела обращается внимание на то, что предприятие получает в городе (районе) сведения о районе рассредоточения. Затем начинается освоение района. С главой администрации населенного пункта определяется расселение, снабжение продуктами питания, медицинское обеспечение и т.д. Если необходима заготовка леса для возведения защитных сооружений, оформляются порубочные талоны. Руководитель завода подписывает вместе с главой администрации взаимно согласованный план по вопросам размещения производственного персонала и членов их семей. Определив, какая часть работы выполнена, в графе № 3 указывается процент выполнения.

Разработка графика перевозки производственного персонала оценивается следующим образом: определяем процент выполнения; если график перевозок не согласован с организацией-перевозчиком, то записывается 0%. Затем за пункт № 3 выводится общий процент.

Рассматривая пункт № 4 раздела, необходимо учитывать, что средствами индивидуальной защиты и приборами персонал предприятия обеспечивается за счет предприятия. Противогазам установлены сроки хранения: гарантийный - 12,5 лет; назначенный - 25 лет (приказ МЧС России от 27.05.2003г. № 285). После истечения гарантийного срока хранения противогазы и другие индивидуальные средства защиты проходят лабораторные испытания и при выдаче положительного заключения химико-радиометрической лаборатории Главного управления по делам ГО и ЧС Свердловской области, срок их годности продлевается на пять лет, при последующих испытаниях – на два года. Если при очередной проверке лаборатория дает заключение, что изделие не отвечает техническим условиям, необходимо произвести списание изделия и отправить его на утилизацию. Приборы радиационного контроля должны проходить градуировку. На предприятии должен быть расчет выдачи противогазов. Количество средств защиты должно соответствовать количеству, указанному в расчете. Если все соответствует требованиям, то в графе № 3 записывается 100%.

Так рассматриваем остальные пункты раздела № 1. За каждый пункт раздела определяем процент. Общий процент за первый раздел не может быть выше процента, указанного в пункте № 2 этого же раздела.

Затем переходим ко второму, третьему, четвертому, пятому разделам. Так же за каждый раздел определяется процент выполнения. При этом оценка "удовлетворительно" выставляется в том случае, если разделы № 1, 2 и 3 выполнены на 70 и более процентов, а разделы № 4 и 5 на 60 и более процентов.

После заполнения Протокола разрабатывается перспективный план повышения устойчивости функционирования объекта экономики (на 5 лет) и ежегодные текущие планы.

# Вариант

## Протокол аттестации по устойчивости

### _________________ за 20____ год

| № п/п | Наименование мероприятий | Процент выполнения | Подпись лица, ответствен-ного за выполнение | Примечание |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| I. ОБСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ РАБОТНИКОВ И ИХ ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ В ЭСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение оповещения производственного персонала об опасности: |  |  |  |
|  | - установить сирены в местах работы производственного персонала; - оборудовать локальную (внутризаводскую) систему оповещения; - разработать инструкции для оперативно-дежурного персонала по экстренному оповещению НАСФ |  |  |  |
| 2 | Обеспечение укрытия производственного персонала в защитных сооружениях: |  |  |  |
|  | - произвести замену ФПУ-200 в убежище N 2. -обеспечить убежище N 3 двухярусными нарами. |  |  |  |
| 3 | Обеспечение эвакуации и рассредоточения производственного персонала и членов семей: |  |  |  |
|  | - освоить район эвакуации ( оформление ордеров, изучение возможности расселения) - разработать график движения транспорта для перевозки производственного персонала на работу и обратно |  |  |  |
| 4 | Обеспечение средствами индивидуальной защиты, приборами контроля радиационного, химического и бактериологического заражения: |  |  |  |
|  | - обеспечить производственный персонал противогазами; - провести тренировку групп выдачи средств индивидуальной защиты; |  |  |  |
| 5 | Подготовка НАСФ к проведению спасательных и других неотложных работ: |  |  |  |
|  | -обеспечить НАСФ техникой и инструментом -оснастить радиостанциями; |  |  |  |
| 6 | Выполнение мероприятий по защите водоисточников, систем водоснабжения и продовольствия от РХБ заражения |  |  |  |
|  | - подготовить герметичные емкости для хранения продуктов и воды: - з-загерметизировать оголовки артезианских скважин. |  |  |  |
| 7 | Выполнение программ обучения производственного персонала правилам действий в экстремальных условиях: |  |  |  |
|  | - обучить руководящий состав; - обучить рабочих и служащих. |  |  |  |
| II. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ОСНОВНЫХ ПРОИЗВОДСТВЕННЫХ ФОНДОВ |  |  |  |  |
| 1 | Определение профилактических мероприятий по защите основных производственных фондов: |  |  |  |
|  | -разработать противопожарные мероприятия; -предусмотреть противопаводковые мероприятия; |  |  |  |
| 2 | Обеспечение устойчивости системы теплоснабжения: |  |  |  |
|  | - закольцевать систему; -разработать инструкцию действий оперативно-дежурного персонала в случае ЧС и аварии в системе водоснабжения и на теплосетях. |  |  |  |
| 3 | Обеспечение устойчивости системы электроснабжения: |  |  |  |
|  | -предусмотреть запасные вводы электроэнергии; - закольцевать систему; - разработать инструкции действий оперативно-дежурного персонала в случае ЧС |  |  |  |
| 4 | Обеспечение устойчивости системы водоснабжения: |  |  |  |
|  | - предусмотреть автономный водоисточник (артезианскую скважину) - оборудовать запасный ввод водоснабжения; - закольцевать систему; - разработать инструкцию действий оперативно дежурного персонала в случае ЧС в системе водоснабжения. |  |  |  |
| 5 | Обеспечение защиты оборудования: |  |  |  |
|  | - разработать план мероприятий по защите уникального, особо ценного оборудования; - предусмотреть мероприятия по защите инструмента. |  |  |  |
| 6 | Обеспечение защиты материальных ресурсов; |  |  |  |
|  | - организовать хранение страхового фонда материальных ресурсов вне зон возможных разрушений.: - разработать график обеспечения производства сырьем и комплектующими изделиями. |  |  |  |
| 7 | Использование трудовых ресурсов с учетом мобилизации и эвакуации производственного персонала: |  |  |  |
|  | - обеспечить учет производственного персонала, убывающего по мобилизации в Вооруженные Силы.: - составить план замещения производственного персонала, убывшего по мобилизации в Вооруженные Силы: - разработать план профессиональной подготовки и переподготовки рабочих взамен призванных в Вооруженные Силы. |  |  |  |
| III. ЗАБЛАГОВРЕМЕННАЯ ПОДГОТОВКА ПРОИЗВОДСТВА К УСТОЙЧИВОЙ РАБОТЕ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |
| 1 | Подготовка технологических процессов для работы в военное время: |  |  |  |
|  | - создать страховой фонд дубликатов документации (на магнитных дисках, в микрофильмах); - разработать упрощенные технологии. |  |  |  |
| 2 | Обеспечение высокой готовности команд пожаротушения; |  |  |  |
|  | - укомплектовать команды личным составом; - обучить личный состав действиям в экстремальных условиях: - оснастить средствами пожаротушения. |  |  |  |
| 3 | Выполнение мер безопасности на химически опасных объектах: |  |  |  |
|  | - обеспечить объект приборами контроля; - обеспечить производственный персонал средствами индивидуальной защиты: - обучить персонал мерам безопасности и ликвидации аварий. |  |  |  |
| 4 | Выполнение мероприятий по повышению устойчивости работы транспорта в условиях светомаскировки и различных видов заражения: |  |  |  |
|  | - обеспечить работников транспортных средств средствами индивидуальной защиты - оснастить транспортные службы специальной техникой и приспособлениями для дегазаци и дезактивации; - оборудовать посты мойки автотранспорта; - создать запас моющих и нейтрализующих порошков для дегазации и дезактивации. |  |  |  |
| 5 | Выполнение мероприятий по безаварийной остановке оборудования по сигналу "Внимание всем"; |  |  |  |
|  | - разработать инструкции по безаварийной остановке всех видов оборудования; - обучить персонал действиям по безаварийной остановке оборудования. |  |  |  |
| 6 | Медицинское обеспечение рабочих, служащих и членов их семей |  |  |  |
|  | - подготовить план медобеспечения производственного персонала на предприятии в случае ЧС; - обеспечить закладку медикаментов в защитные сооружения |  |  |  |
| 7 | Выполнение мероприятий по организации питания, снабжению продовольствием и предметами первой необходимости рабочих, служащих и членов их семей: |  |  |  |
|  | - разработать план организации питания рабочих и служащих на предприятии в условиях ЧС; - разработать план организации питания рабочих, служащих и членов их семей в загородной зоне; - составить план обеспечения предметами первой необходимости рабочих, служащих и членов их семей в загородной зоне. |  |  |  |
| IV. ПОДГОТОВКА ПРЕДПРИЯТИЯ К ПРОВЕДЕНИЮ СПАСАТЕЛЬНЫХ И РЕМОНТНО-ВОССТАНОВИТЕЛЬ НЫХ РАБОТ |  |  |  |  |
| 1 | Выполнение мероприятий по повышению готовности спасательных и аварийно-технических формирований; |  |  |  |
|  | -разработать план экстренного оповещения и сбора личного состава НАСФ; - провести тренировки по сбору личного состава. |  |  |  |
| 2 | Выполнение мероприятий по надежному хранению материалов, инструмента и техники: |  |  |  |
|  | - создать страховой фонд документации, на коммуникации, здания, продукцию; - обеспечить сохранность строительно-монтажной техники и инструмента. |  |  |  |
| V. ПОДГОТОВКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ СПАСАТЕЛЬ НЫМИ И РЕМОНТНЫМИ РАБОТАМИ, ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ ПРЕДПРИЯТИЯ В ЭКСТРЕМАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ |  |  |  |  |
| 1 | Обеспечение управления предприятием в экстремальных условиях |  |  |  |
|  | - организовать круглосуточное дежурство на основном пункте управления; - разработать инструкцию оперативно-дежурного персонала; - установить на основном ПУ автономную дизельную электростанцию. |  |  |  |
| 2 | Разработка плана взаимодействия с территориальными и военными органами управления |  |  |  |
| 3 | Выполнение основных работ по повышению устойчивости предприятия: |  |  |  |
|  | - оценить уровень устойчивости предприятия; - подготовить смету расходов на мероприятия по повышению устойчивости: - составить график (годовой план) выполнения работ |  |  |  |

Примечание: оценка удовлетворительно выставляется если  разделы I – III выполнены не менее 70%, разделы IY – Y не менее 50%.

Общий процент выполнения -  _____________

Предприятие подготовлено к работе в экстремальных  условиях -  удовлетворительно

(неудовлетворительно).

Председатель комиссии по повышению устойчивости:  ____________________

Члены комиссии:________________

________________

_________________

__________________

_________________