ПОМНИТЕ:

Газовое облако ВЗРЫВООПАСНО!

1. Почувствовав запах газа в квартире: Проверьте, выключены ли газовые конфорки!

2. Проветрите помещение.

Если у Вас в квартире газовая плита:

- Установку газовой плиты, баллона доверяйте только специалистам;

- Исключите доступ малолетних детей к газовой плите;

4. Эвакуируйте людей из квартиры, сообщите соседям об утечке газа.

- На ночь, или уходя из дома, перекрывайте кран подачи газа;

- Не сушите белье над газом.

Способы обнаружения утечки газа:

- визуально: на поверхности газовых труб, смоченных мыльным раствором, в месте утечки образуются мыльные пузыри;

- на слух: в случае сильной утечки газ вырывается со свистом;

- по запаху: характерный запах, которым обладает газ, становится сильнее вблизи места утечки.

з. Позвоните в газовую службу по телефону - 04, или по 01.

Огонь на баллоне с газом:

- Вызовите пожарную охрану, газовую аварийную службу, медиков;

- Попытайтесь закрыть кран подачи газа, обернув руки мокрым полотенцем. Если это невозможно - не задувайте пламя - возможен взрыв;

- Не пытайтесь выносить или переставлять куда-либо баллон со сжатым газом, пока он не охладился: от встряски он может взорваться;

- Если не удалось справиться с возгоранием, срочно эвакуируйтесь.

5. Избегайте пользоваться электроприборами.