## АДМИНИСТРАЦИЯ НОВОУРАЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА

##### П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

02.10.2014г.  №   2164-а

О первичных средствах пожаротушения

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года №              131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 21 декабря 1994 года №        69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 22 июля 2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 25 апреля 2012 года № 390, Уставом Новоуральского городского округа, Положением «О первичных мерах пожарной безопасности в границах Новоуральского городского округа», утвержденным решением Думы Новоуральского городского округа от 29 ноября 2006 года № 160, и в целях обеспечения защиты граждан и имущества от пожаров на территории Новоуральского городского округа

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить:

1) перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря для помещений и строений, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и физических лиц;

2) перечень рекомендуемых первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов.

2. Рекомендовать руководителям организаций независимо от организационно-правовой формы и формы собственности, расположенных на территории Новоуральского городского округа:

1) обеспечить наличие в помещениях (строениях), находящихся в          их собственности (пользовании), первичных средств пожаротушения и противопожарного инвентаря согласно перечню, утвержденному подпунктом 1 пункта 1 настоящего постановления;

2) выбор типа и расчет необходимого количества ручных огнетушителей на объектах (в помещениях) производить согласно нормам, установленным законодательством Российской Федерации.

3. Рекомендовать собственникам индивидуальных жилых домов, расположенных на территории Новоуральского городского округа, обеспечить наличие в соответствующих жилых домах первичных средств пожаротушения согласно перечню, утвержденному подпунктом 2 пункта 1 настоящего постановления.

4. Постановление Главы Новоуральского городского округа от 24 апреля 2008 года № 369 «Об утверждении Перечня первичных средств пожаротушения для индивидуальных жилых домов» признать утратившим силу.

5. Настоящее постановление (с приложениями) опубликовать в газете «Нейва» и разместить на официальном сайте Администрации Новоуральского городского округа в сети «Интернет».

6. Контроль выполнения настоящего постановления возложить на заместителя Главы Администрации Новоуральского городского округа по работе с административными органами, безопасности и режиму (Епанешников А.В.).

Глава Администрации

городского округа                                    п/п                                        В.В. Попов

Утвержден постановлением

Администрации Новоуральского городского округа

от 02.10.2014г. №  2164-а

ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых первичных средств пожаротушения

и противопожарного инвентаря для помещений и строений,

находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и физических лиц

| Наименование помещений, строений | Наименование первичных средств пожаротушения, их количество | Примечание |
| --- | --- | --- |
| Квартиры, комнаты общежития | - огнетушитель порошковый или углекислотный емкостью не менее 2 литров в количестве 1 ед. на 100 кв. м общей площади помещений квартиры (комнаты); - асбестовое покрывало размером 1 x 1 м 1 ед. на квартиру (комнату); - пожарный кран внутриквартирного пожаротушения со шлангом и распылителем в соответствии с п. 7.4.5 СНиП 31-01-2003 «Жилые здания»<*> | - приобретает и несет ответственность за содержание собственник жилья |
|  |  | <*> для квартирных зданий, оборудованных хозяйственно-питьевым водоснабжением |
| Индивидуальные жилые и дачные дома | - для внутренних жилых помещений как для квартир (смотри выше); - емкости с водой объемом не менее 200 л, 2 ведра; - немеханизированный пожарный инструмент (ломы, багры, крюки с деревянной рукояткой, ведра, комплекты для резки электропроводов, ножницы, диэлектрические боты и коврики, лопаты совковые и штыковые, вилы, тележки для перевозки оборудования, ручные насосы, пожарные рукава, защитные экраны, ящики с песком) | Приобретение за личный счет, за счет коллективных средств домовладельцев, членов дачных кооперативов. Закрепление инвентаря осуществляется на общих сходах, собраниях и контролируется председателями уличных комитетов, председателями кооперативов |
| Гаражи | - огнетушители емкостью не менее 5 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 1 машино-место; - асбестовое покрывало размером не менее 1 x 1 м - 1 ед. на 1 помещение; - ящик с песком емкостью не менее 0,5 куб. м с совковой лопатой - 1 ед. на 1 помещение; - трос, буксирная тяга - 1 ед. на 1 автомобиль | Приобретается за счет владельцев |
| Вспомогательные, подсобные, хозяйственные постройки (бани, сараи, помещения для скота, птицы) | огнетушители емкостью не менее 2 литров (пенные, водные, порошковые, углекислотные) - 1 ед. на 50 кв. м защищаемой площади | Приобретается за счет владельцев |
| Помещения общественного или иного назначения, связанные с индивидуальной трудовой деятельностью, размещаемые на территории частных землевладений | по нормам Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 25.04.2012 № 390 «О противопожарном режиме» | Приобретается за счет владельцев |

Примечание:

1. Огнетушители должны размещаться на видных, удобных для доступа местах на высоте не менее 1,5 м.

2. Асбестовые покрывала хранятся в герметических тубах.

3. Выбор типа огнетушителей зависит от класса пожара и находящихся в помещении материалов.

Утвержден постановлением

Администрации Новоуральского городского округа

от 02.10.2014г. №  2164-а

ПЕРЕЧЕНЬ

рекомендуемых первичных средств пожаротушения

для индивидуальных жилых домов

1. У каждого жилого строения устанавливается емкость (бочка) с водой объемом не менее 200 литров и комплектуется двумя ведрами.

2. У каждого жилого строения устанавливается ящик для песка объемом 0,5; 1,0 и 3 куб. м. (в зависимости от размера строения) и комплектуется совковой лопатой.

3. В каждом жилом строении должен быть огнетушитель, желательно порошковый, который содержится согласно паспорту и своевременно перезаряжается.

4. Все помещения (комнаты, холлы, кладовые) индивидуальных жилых домов оборудуются автономными пожарными извещателями.

5. На электрооборудование устанавливаются защитные устройства.

6. Из расчета на каждые 10 домов необходимо иметь пожарный щит, на котором должно находиться: лом, багор, 2 ведра, 2 огнетушителя, 1 лопата штыковая, 1 лопата совковая, асбестовое полотно, грубошерстная ткань или войлок (кошма, покрывало из негорючего материала), емкость для хранения воды не менее 200 литров (местонахождение определяется на сходе).